附件

利用新材料、新工艺和新化学物质生产的

涉及饮用水卫生安全产品判定依据（2025年版）

“利用新材料、新工艺和新化学物质生产的涉及饮用水卫生安全产品”是指使用了符合下列规定的新材料、新工艺或新化学物质生产的输配水设备、防护材料、水处理材料、化学处理剂、水质处理器产品。

一、新材料、新化学物质

利用新材料、新化学物质生产的产品，应当同时满足下列条件：未列入输配水设备、防护材料、水处理材料所用材料主要成分清单（表1、表2、表3）和化学处理剂主要成分清单（表4）；未列入现行涉及饮用水卫生安全产品国家卫生标准、规范；未获得产品卫生许可批件。

表1 输配水设备所用材料主要成分清单

| 序号 | 中文名称 | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢 | 管材、管件、蓄水容器 |
| 2 | 普通钢 | 管材、管件、蓄水容器 |
| 3 | 碳素钢 | 管材、管件、蓄水容器 |
| 4 | 铸铁 | 管材、管件、蓄水容器 |
| 5 | 镀锌钢 | 管材、管件、蓄水容器 |
| 6 | 铝合金 | 管材、管件、蓄水容器 |
| 7 | 铜及铜合金 | 管材、管件、蓄水容器 |
| 8 | 钛及钛合金 | 管材、管件、蓄水容器 |
| 9 | 聚乙烯类 | 管材、管件、蓄水容器 |
| 10 | 聚氯乙烯类 | 管材、管件、蓄水容器 |
| 11 | 氯化聚氯乙烯 | 管材、管件、蓄水容器 |
| 12 | 聚四氟乙烯 | 管材、管件、蓄水容器、密封止水 |
| 13 | 聚偏氟乙烯 | 管材、管件、蓄水容器 |
| 14 | 聚苯乙烯 | 管材、管件、蓄水容器 |
| 15 | 聚丙烯类 | 管材、管件、蓄水容器 |
| 16 | 聚丁烯 | 管材、管件、蓄水容器 |
| 17 | 聚酰胺类 | 管材、管件、蓄水容器 |
| 18 | 聚碳酸酯 | 管材、管件、蓄水容器 |
| 19 | 聚甲醛 | 管材、管件、蓄水容器 |
| 20 | 聚苯醚 | 管材、管件、蓄水容器 |
| 21 | 聚砜 | 管材、管件、蓄水容器 |
| 22 | 聚苯砜 | 管材、管件、蓄水容器 |
| 23 | 丙烯腈-苯乙烯共聚物 | 管材、管件、蓄水容器 |
| 24 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 | 管材、管件、蓄水容器 |
| 25 | 聚邻苯二甲酰胺 | 管材、管件、蓄水容器 |
| 26 | 聚氨基甲酸酯 | 管材、管件、蓄水容器 |
| 27 | 乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 | 蓄水容器、密封止水 |
| 28 | 石英玻璃 | 管材、管件、蓄水容器 |
| 29 | 玻璃钢类 | 管材、管件、蓄水容器 |
| 30 | 水泥 | 管材、蓄水容器 |
| 31 | 搪瓷 | 蓄水容器 |
| 32 | 陶瓷 | 蓄水容器 |
| 33 | 聚甲基丙烯酸甲酯（亚克力） | 蓄水容器 |
| 34 | 橡胶类 | 密封止水 |
| 35 | 聚氨酯 | 密封止水 |
| 36 | 已长期或经常使用的其他成分 |  |

表2 防护材料所用材料主要成分清单

| 序号 | 中文名称 | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环氧树脂 | 涂料 |
| 2 | 聚酯树脂 | 涂料 |
| 3 | 醇酸树脂 | 涂料 |
| 4 | 丙烯酸树脂 | 涂料 |
| 5 | 聚氨酯 | 涂料 |
| 6 | 漆酚 | 涂料 |
| 7 | 环氧酚醛 | 涂料 |
| 8 | 聚四氟乙烯树脂 | 涂料 |
| 9 | 有机硅树脂 | 涂料 |
| 10 | 聚乙烯 | 涂料 |
| 11 | 已长期或经常使用的其他成分 |  |

表3水处理材料所用材料主要成分清单

| 序号 | 中文名称 | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 沸石 | 吸附、过滤 |
| 2 | 分子筛 | 吸附、过滤 |
| 3 | 硅藻土 | 吸附、过滤 |
| 4 | 活性氧化铝 | 吸附、过滤 |
| 5 | 活性炭 | 吸附、过滤 |
| 6 | 骨炭 | 吸附、过滤 |
| 7 | 载银活性炭 | 吸附、过滤、抑菌 |
| 8 | 聚苯乙烯类 | 吸附、过滤、离子交换、滤膜材料 |
| 9 | 羟基磷灰石 | 吸附 |
| 10 | 二氧化钛 | 吸附 |
| 11 | 硅酸钛 | 吸附 |
| 12 | 不锈钢 | 过滤 |
| 13 | 钛及钛合金 | 过滤 |
| 14 | 石英砂 | 过滤 |
| 15 | 陶瓷 | 过滤 |
| 16 | 无烟煤 | 过滤 |
| 17 | 锰砂 | 过滤、氧化还原 |
| 18 | 铜锌合金 | 过滤、氧化还原、抑菌 |
| 19 | 聚丙烯 | 过滤、滤膜材料 |
| 20 | 聚丙烯酸类 | 离子交换、滤膜材料 |
| 21 | 聚对苯二甲酸乙二酯 | 滤膜材料 |
| 22 | 聚砜 | 滤膜材料 |
| 23 | 聚醚砜 | 滤膜材料 |
| 24 | 聚丙烯腈 | 滤膜材料 |
| 25 | 聚氯乙烯 | 滤膜材料 |
| 26 | 聚偏氟乙烯 | 滤膜材料 |
| 27 | 聚四氟乙烯 | 滤膜材料 |
| 28 | 聚酰胺类 | 滤膜材料 |
| 29 | 聚乙烯 | 滤膜材料 |
| 30 | 醋酸纤维素 | 滤膜材料 |
| 31 | 碘树脂 | 杀菌 |
| 32 | 溴代聚苯乙烯海因树脂 | 杀菌 |
| 33 | 已长期或经常使用的其他成分 |  |

表4化学处理剂主要成分清单

| 序号 | 中文名称 | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 聚二甲基二烯丙基氯化铵 | 絮凝 |
| 2 | 聚丙烯酰胺 | 絮凝 |
| 3 | 水解苯丙酰胺 | 絮凝、助凝 |
| 4 | 铝盐 | 混凝、絮凝 |
| 5 | 聚氯化铝 | 混凝 |
| 6 | 聚硫氯化铝 | 混凝 |
| 7 | 聚合氯化铝铁 | 混凝 |
| 8 | 聚硫酸铝 | 混凝 |
| 9 | 铁盐 | 混凝、絮凝 |
| 10 | 聚合硫酸铁 | 混凝 |
| 11 | 聚氯化铁 | 混凝 |
| 12 | 硫酸铝铁 | 混凝 |
| 13 | 聚合硫酸铝铁 | 混凝 |
| 14 | 硫酸铝铵 | 混凝、絮凝 |
| 15 | 硫酸铝钾 | 混凝、絮凝 |
| 16 | 硫酸亚铁 | 混凝、还原 |
| 17 | 铝酸钠 | 混凝 |
| 18 | 硅酸 | 混凝 |
| 19 | 硅酸盐类 | 絮凝、助凝、阻垢 |
| 20 | 磷酸及多聚磷酸 | 阻垢 |
| 21 | 磷酸盐类 | 阻垢 |
| 22 | 硫酸锌 | 阻垢 |
| 23 | 氯化锌 | 阻垢 |
| 24 | 聚丙烯酸 | 阻垢、助凝 |
| 25 | 丙烯酸-2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸共聚物和聚马来酸的复配产品 | 阻垢 |
| 26 | 柠檬酸 | 螯合 |
| 27 | 乙二胺四乙酸 | 螯合 |
| 28 | 乙二胺四乙酸四钠 | 螯合 |
| 29 | 氯 | 消毒 |
| 30 | 次氯酸钠 | 消毒、助凝 |
| 31 | 次氯酸钙 | 消毒、助凝 |
| 32 | 二氧化氯 | 消毒、氧化 |
| 33 | 过氧化氢 | 消毒、氧化 |
| 34 | 氯酸钠 | 消毒 |
| 35 | 亚氯酸钠 | 消毒 |
| 36 | 硫酸铵 | 消毒 |
| 37 | 单过硫酸氢盐 | 消毒 |
| 38 | 二氯异氰尿酸钠※ | 消毒 |
| 39 | 三氯异氰尿酸※ | 消毒 |
| 40 | 高锰酸钾 | 氧化 |
| 41 | 亚硫酸盐类 | 还原 |
| 42 | 氯化钾 | 软化 |
| 43 | 氯化钠 | 软化 |
| 44 | 羟基磷灰石 | 吸附 |
| 45 | 氟硅酸 | 氟化 |
| 46 | 六氟硅酸铵 | 氟化 |
| 47 | 氟硅酸钠 | 氟化 |
| 48 | 氟硅酸镁 | 氟化 |
| 49 | 氟化钾 | 氟化 |
| 50 | 氟化钠 | 氟化 |
| 51 | 氟化钙 | 氟化 |
| 52 | 氢氧化钾 | pH调节 |
| 53 | 氢氧化钠 | pH调节 |
| 54 | 碳酸钠 | pH调节 |
| 55 | 碳酸氢钠 | pH调节 |
| 56 | 碳酸氢三钠 | pH调节 |
| 57 | 硫酸氢钠 | pH调节 |
| 58 | 氢氧化钙 | pH调节、助凝 |
| 59 | 氧化钙 | pH调节 |
| 60 | 碳酸钙 | pH调节 |
| 61 | 氢氧化镁 | pH调节 |
| 62 | 氧化镁 | pH调节 |
| 63 | 碱式碳酸镁 | pH调节 |
| 64 | 氧化镁 | pH调节、阻垢 |
| 65 | 硫酸 | pH调节 |
| 66 | 盐酸 | pH调节 |
| 67 | 二氧化碳 | pH调节 |
| 68 | 硫酸铜 | 灭藻 |
| 69 | 已长期或经常使用的其他成分 |  |

※ 仅限紧急情况下少量使用。

二、新工艺

是指未列入水处理工艺清单（表5）的水质处理器水处理工艺。

表5水处理工艺清单

| 序号 | 工艺名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 过滤 |  |
| 2 | 吸附 |  |
| 3 | 电/膜分离技术 |  |
| 4 | 离子交换 |  |
| 5 | 蒸馏 |  |
| 6 | 混凝、絮凝 |  |
| 7 | 沉淀 |  |
| 8 | 氧化、还原 |  |
| 9 | pH调节 |  |
| 10 | 阻垢、除垢 |  |
| 11 | 氟化 |  |
| 12 | 软化 |  |
| 13 | 消毒 | （1）消毒剂：表4所列消毒剂； （2）消毒设备：次氯酸钠发生器、二氧化氯发生器、臭氧发生器、紫外线消毒器。 |
| 14 | 复合工艺 | 上述工艺的组合 |